MEMÓRIA DE CALCULO PORA BASE EM CONCRETO POR MODULO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS INTEGRALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX.

ENDERÇO: RODOVIA AMARAL PEIXOTO  - BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ

03.01 - 03.009.0009-A ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS	DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESC

CAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO	MANUAIS 5,40M X 4,50M X 0,12M = 2,91M³

03.02 - 03.010.0100-A COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR	PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR 5,40M X 4,50M X 0,12M  = 2,91M³

05.01 - 05.001.0001-A DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO	CANTEIRO DE SERVICO 24,30M² X 0,10M  = 2,43M³

05.02 - 05.001.0171-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM	CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 24,30M² X 0,10M = 2,43M³

11.01 - 11.003.0001-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A	COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENT TO E

ADENSAMENTO 24,30M² X 0,15M  = 0,05M  = 1,21M³

11.02 - 11.003.0003-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A	COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENT TO E

ADENSAMENTO 24,30M² X 0,15M  = 3,64M³

11.03 - 11.004.0029-A FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A	MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLD DAGEM

19,80M X 0,30M = 5,94M²

11.04 - 11.004.0066-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM	APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA 19,80M X 0,30M = 5,94M²

11.05 - 11.011.0040-A CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS	ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO 24,30M² X 1,48KG/M² X 2 = 71,92KG

11.06 - 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO	CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2

2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO 24,30M² X 1,48KG/M² X 2 = 71,92KG

12.01 - 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE	CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRID DA,ATE 3,00M	DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 19,80M X 0,20M  = 3,96M²

13.01 - 13.001.0055-B REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA	EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, ,NO TRACO 1:3

19,80M X 0,30M  = 5,94M²

13.02 - 13.301.0090-A PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO	TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGID DO E	MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE 5,40M X 4,50M =24,30M²

17.01 - 17.040.0024-A PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE	LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	5,40M X 4,50M  = 24,30M²

2	 - ABRIGO EM AÇO INOX(COMPOSIÇÃO DE PREÇOS)

EMPRESAS:

INCONOX      R$ 19.859,27;

L.J.G CONSTRUÇÕES      R$ 20.538,88;

MFK COMÉRCIO E SER. R$ 20.125,32.

TOTAL		            R$ 60.523,47

MEDIA 		            R$ 20.174,49

CASIMIRO DE ABREU, 15 DE MAIO DE 2018.